## Лист1
ИСАКОВА 15
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.3 |  | 429.44 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 3033.58
| восстановление электроснабжения по заявке кв.4 |  |  |  |  | 146 | ремонт системы отопления | кв.3 | 725.27
| техобслуживание кровли |  |  |  |  | 1107.2
[6 empty] | 1682.64 |  |  | 3758.85
ИСАКОВА 15
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | техобслуживание кровли |  |  |  |  | 3472 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 3033.58
[6 empty] | 3472 |  |  | 3033.58
ИСАКОВА 15
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | техобслуживание кровли |  |  |  |  | 120 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 3033.58
[7 empty] | м.ремонт трубопровода теплоснабжения | кв.3 | 142.14
[6 empty] | 120 |  |  | 3175.72
ИСАКОВА 15
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | ремонт пола |  |  |  | 6,5м2 | 28405.13 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 3033.58
[6 empty] | 28405.13 |  |  | 3033.58
ИСАКОВА 15
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | ремонт колпака над вентиляцией с применением автовыши |  |  |  |  | 8920.75 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 3033.58
| ремонт электрощита |  |  | кв.4 |  | 613.07 | техобслуживание системы отопления |  | 340
[7 empty] | гидравл.испытания,промывка сист.отопления |  | 7649.47
[7 empty] | ремонт трубопровода отопления |  | 781.77
[6 empty] | 9533.82 |  |  | 11804.82
ИСАКОВА 15
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | закрепление колпаков над вент.с применением автовышки |  |  |  |  | 5962.01 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 3033.58
[7 empty] | гидравл.испытания,промывка сист.отопления |  | 8870.36
[7 empty] | м.ремонт трубопровода канализаци | кв.4 | 340
[6 empty] | 5962.01 |  |  | 12243.94
ИСАКОВА 15
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 3033.58
[6 empty] | 0 |  |  | 3033.58
ИСАКОВА 15
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | ревизия электрощитов |  |  |  | 6шт | 4035.67 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 3033.58
[6 empty] | 4035.67 |  |  | 3033.58
ИСАКОВА 15
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 3033.58
[7 empty] | техобслуживание системы отопления |  | 236.5
[6 empty] | 0 |  |  | 3270.08
ИСАКОВА 15
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 3033.58
[7 empty] | восстановление водоснабжения | кв.12 | 309.87
[6 empty] | 0 |  |  | 3343.45
ИСАКОВА 15
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | ремонт электрощитов |  |  |  | 6шт | 4297.68 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 3033.58
[6 empty] | 4297.68 |  |  | 3033.58
ИСАКОВА 15
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | восстановление электроснабжения по заявке кв 5 |  |  |  |  | 315 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 3033.58
[6 empty] | 315 |  |  | 3033.58
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 57823.95
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 55798.34
ВСЕГО за год | [5 empty] | 113622.29
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 15 по ул. Исакова
2019 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.2019г. | [6 empty] | на 01.01.2020 г.
6666.11 |  | 82787.36 | 72891.07 |  | 113622.29 |  | -34065.11