## Лист1
КЛУБНАЯ 18
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | техобслуживание кровли |  |  |  |  | 470 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 2160.76
[6 empty] | 470 |  |  | 2160.76
КЛУБНАЯ 18
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 2160.76
[7 empty] | восстановление водоснабжения | кв.1 | 340
[6 empty] | 0 |  |  | 2500.76
КЛУБНАЯ 18
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | ремонт электрощита |  |  | кв.6 |  | 616.91 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 2160.76
[7 empty] | м.ремонт системы отопления | т/у | 340
[6 empty] | 616.91 |  |  | 2500.76
КЛУБНАЯ 18
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | прочистка дымовых ходов |  |  |  |  | 451.59 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 2160.76
[7 empty] | замена вентиля | кв.1 | 936.14
[7 empty] | выявление протечки по заявке | кв.3 | 170
[6 empty] | 451.59 |  |  | 3266.9
КЛУБНАЯ 18
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 2160.76
[7 empty] | техобслуживание системы отопления |  | 204
[6 empty] | 0 |  |  | 2364.76
КЛУБНАЯ 18
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | ремонт пола |  |  |  | 15м2 | 26411.6 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 2160.76
[6 empty] | 26411.6 |  |  | 2160.76
КЛУБНАЯ 18
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 2160.76
[6 empty] | 0 |  |  | 2160.76
КЛУБНАЯ 18
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 2160.76
[6 empty] | 0 |  |  | 2160.76
КЛУБНАЯ 18
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 2160.76
[6 empty] | 0 |  |  | 2160.76
КЛУБНАЯ 18
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 2160.76
[6 empty] | 0 |  |  | 2160.76
КЛУБНАЯ 18
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | м.ремонт кровли |  |  |  |  | 1101.57 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 2160.76
| ремонт входной двери |  |  | 1пд. |  | 1004.95
[6 empty] | 2106.52 |  |  | 2160.76
КЛУБНАЯ 18
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | прокладка кабеля к узлу учета теплоэнергии |  |  | т/у | 6м | 1771.68 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 2160.76
[7 empty] | ремонт прибора учета теплоснабжения | т/у | 13633.98
[6 empty] | 1771.68 |  |  | 15794.74
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 31828.3
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 41553.24
ВСЕГО за год | [5 empty] | 73381.54
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 18 по ул. Клубная
2019 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.2019 г. | [6 empty] | на 01.01.2020 г.
-32624.52 |  | 53664.3 | 52529.54 |  | 73381.54 |  | -53476.52