## Лист1
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | техобслуживание кровли |  |  |  |  | 8883.1 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 14534.21
[6 empty] | 8883.1 |  |  | 14534.21
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | восст.электроснабжения по заявке кв.63,65,66 |  |  |  |  | 157.5 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 14534.21
| ремонт электрощита |  |  | кв.63,66 |  | 954.91 | ремонт трубопровода канализации - 6,4м | подвал | 6352.41
| восст. электроснабжения по заявке кв.47 |  |  |  |  | 157.5 | выявление протечки по заявке | кв.18 | 170
| техобслуживание кровли |  |  |  |  | 6732
[6 empty] | 8001.91 |  |  | 21056.62
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | техобслуживание кровли |  |  |  |  | 1333.4 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 14534.21
[7 empty] | ремонт системы отпления | кв.41 | 375.64
[6 empty] | 1333.4 |  |  | 14909.85
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 14534.21
[7 empty] | ремонт трубопровода канализации | подвал | 1666.72
[6 empty] | 0 |  |  | 16200.93
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | восстановление электроснабжения по заявке кв.65 |  |  |  |  | 157.5 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 14534.21
[7 empty] | ремонт трубопровода канализации - 4,5м | подвал | 2975.59
[6 empty] | 157.5 |  |  | 17509.8
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 14534.21
[7 empty] | м.ремонт трубопровода канализации | кв.33 | 340
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.10 | 413.09
[6 empty] | 0 |  |  | 15287.3
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | восстановление электроснабжения по заявке кв.65 |  |  |  |  | 157.5 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 14534.21
[7 empty] | гидравл.испытания,промывка сист.отопления |  | 17942.53
[7 empty] | выявление протечки по заявке | кв.22 | 170
[6 empty] | 157.5 |  |  | 32646.74
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | восстановление электроснабжения по заявке кв31 |  |  |  |  | 157.5 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 14534.21
| ремонт электрощита |  |  | кв.31 |  | 672.61 | выявление протечки по заявке | кв.30 | 170
| ремонт электрощита |  |  | кв.49 |  | 672.61 | ремонт канализации | кв.33 | 3064.06
| восстановление электроснабжения по заявке кв70 |  |  |  |  | 315
[6 empty] | 1817.72 |  |  | 17768.27
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 14534.21
[7 empty] | техобслуживание системы отопления |  | 302.3
[6 empty] | 0 |  |  | 14836.51
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | установка газонного ограждения |  |  |  | 170м | 247960.3 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 14534.21
[7 empty] | ремонт запорной арматуры | кв.18 | 695.9
[7 empty] | замена вентиля | кв.65 | 1102.87
[7 empty] | ремонт трубопровода теплоснабжения - 1,2м | кв.36 | 914.25
[7 empty] | выявление протечки по заявке | кв.46 | 170
[7 empty] | восстановление водоснабжения | кв.44 | 309.87
[6 empty] | 247960.3 |  |  | 17727.1
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 14534.21
[6 empty] | 0 |  |  | 14534.21
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | ремонт кладки стенки подвала |  |  |  | 2м2 | 2329.29 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 14534.21
[6 empty] | 2329.29 |  |  | 14534.21
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 270640.72
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 211545.75
ВСЕГО за год | [5 empty] | 482186.47
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 2а по ул. Комсомольская
2019 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.2019 г. | [6 empty] | на 01.01.2020 г.
188978.85 |  | 390708.74 | 368433.63 |  | 482186.47 |  | 75226.01