## Лист1
КОМСОМОЛЬСКАЯ 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | техобслуживание кровли |  |  |  |  | 7790.95 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9578.09
[6 empty] | 7790.95 |  |  | 9578.09
КОМСОМОЛЬСКАЯ 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | ремонт электрощита моп |  |  |  |  | 1708.5 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9578.09
| восстановление электроснабжения по заявке |  |  | кв.38 |  | 157.5
| техобслуживание кровли |  |  |  |  | 3332
[6 empty] | 5198 |  |  | 9578.09
КОМСОМОЛЬСКАЯ 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | замена светильника |  |  | 2пд.5эт |  | 844.85 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9578.09
| техобслуживание кровли |  |  |  |  | 1333.4
[6 empty] | 2178.25 |  |  | 9578.09
КОМСОМОЛЬСКАЯ 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9578.09
[7 empty] | замена вентиля | кв.19 | 1188.28
[7 empty] | м.ремонт системы отопления | кв.31 | 626.29
[6 empty] | 0 |  |  | 11392.66
КОМСОМОЛЬСКАЯ 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | ремонт штукатурки цоколя |  |  |  | 11м2 | 10896.31 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9578.09
[7 empty] | техобслуживание системы отопления |  | 247.3
[6 empty] | 10896.31 |  |  | 9825.39
КОМСОМОЛЬСКАЯ 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | ремонт штукатурки цоколя |  |  |  | 1,5м2 | 1399.65 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9578.09
[6 empty] | 1399.65 |  |  | 9578.09
КОМСОМОЛЬСКАЯ 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | м.ремонт системы электроснабжения |  |  | кв.15 |  | 193.58 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9578.09
| восстановление электроснабжения по заявке кв.27 |  |  |  |  | 157.5
[6 empty] | 351.08 |  |  | 9578.09
КОМСОМОЛЬСКАЯ 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | ремонт балконной плиты |  |  | кв.26 | 2,5м2 | 9825.03 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9578.09
| окраска цоколя |  |  |  | 1,5м2 | 188.16 | гидравл.испытания,промывка сист.отопления |  | 13114.46
[6 empty] | 10013.19 |  |  | 22692.55
КОМСОМОЛЬСКАЯ 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9578.09
[7 empty] | техобслуживание системы отопления |  | 302.3
[7 empty] | ремонт системы отопления - 2в | кв.48 | 806.11
[6 empty] | 0 |  |  | 10686.5
КОМСОМОЛЬСКАЯ 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | восстановление электроснабжения по заявке кв.34 |  |  |  |  | 315 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9578.09
| м.ремонт дверного полотна |  |  | 2пд. |  | 408
[6 empty] | 723 |  |  | 9578.09
КОМСОМОЛЬСКАЯ 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9578.09
[7 empty] | м.ремонт трубопровода | кв.18 | 329.64
[7 empty] | восстановление водоснабжения | кв.18 | 239.35
[7 empty] | устранение протечки на трубопроводе теплоснабжения - подвал |  | 644.58
[6 empty] | 0 |  |  | 10791.66
КОМСОМОЛЬСКАЯ 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9578.09
[7 empty] | ремонт системы отопления пром.радиат. | аптека | 3481.53
[7 empty] | ремонт трубопровода теплоснабжения 15м/8в | подвал | 20654.97
[7 empty] | ремонт трубопровода теплоснабжения 6м | подвал | 6066.8
[7 empty] | ремонт трубопровода теплоснабжения 2в | подвал | 2984
[7 empty] | ремонт трубопровода теплоснабжения 3,3м/4в | подвал | 11303.42
[7 empty] | замена вентиля | кв.18 | 740.08
[6 empty] | 0 |  |  | 54808.89
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 38550.43
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 177666.19
ВСЕГО за год | [5 empty] | 216216.62
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по капитальному ремонту
Дома № 9 по ул. Комсомольская
2019 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.2019г. | [6 empty] | на 01.01.2020г.
-201215.18 |  | 0 | 41966.58 |  | 0 |  | -159248.6
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 9 по ул. Комсомольская
2019 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.2019г. | [6 empty] | на 01.01.2020 г.
119346.65 |  | 298742.3 | 301029.57 |  | 216216.62 |  | 204159.6