## Лист1
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 14
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | замена светильников, монтаж кабельной линии насоса |  |  |  | 15 шт |  | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9497.59
|  |  |  | отопления | 20м | 42249.07 | ремонт системы отопления | чердак | 1513.29
| ремонт электрощита |  |  | 2пд.1э |  | 607.91
| техобслуживание кровли |  |  |  |  | 4185.65
[6 empty] | 47042.63 |  |  | 11010.88
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 14
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | восст.электроснабжения по заявке |  |  | кв.28 |  | 157.5 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9497.59
| м.ремонт двери |  |  | 1пл. |  | 350.7
| техобслуживание кровли |  |  |  |  | 7604
[6 empty] | 8112.2 |  |  | 9497.59
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 14
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | восстановление электроснабжения по заявке |  |  | кв.46 |  | 157.5 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9497.59
| ремонт электрощита |  |  | кв.10 |  | 556.91 | ремонт канализации - 1,3м | кв.45 | 1162.82
| ремонт электрощита |  |  | кв.18 |  | 556.91
[6 empty] | 1271.32 |  |  | 10660.41
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 14
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9497.59
[6 empty] | 0 |  |  | 9497.59
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 14
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | ремонт водостоков |  |  |  | 0,5м | 1064.91 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9497.59
[7 empty] | техобслуживание системы отопления |  | 340
[6 empty] | 1064.91 |  |  | 9837.59
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 14
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | восстановление освещения |  |  | теплоузел | 2шт | 827.96 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9497.59
[7 empty] | гидравл.испытания,промывка сист.отопления |  | 13713.09
[6 empty] | 827.96 |  |  | 23210.68
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 14
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | заделка отверстий |  |  | кв.10 |  | 829.14 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9497.59
[6 empty] | 829.14 |  |  | 9497.59
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 14
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9497.59
[7 empty] | ремонт системы отопления - рад. |  | 300.39
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.19 | 340
[6 empty] | 0 |  |  | 10137.98
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 14
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | восстановление электроснабжения по заявке кв.19 |  |  |  |  | 157.5 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9497.59
| восстановление электроснабжения по заявке кв.21 |  |  |  |  | 157.5 | техобслуживание системы отопления |  | 151.2
[7 empty] | ремонт трубопроводатеплоснабжения - 2м | кв.45 | 1075.32
[6 empty] | 315 |  |  | 10724.11
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 14
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | восстановление электроснабжения по заявке кв.22 |  |  |  |  | 269.73 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9497.59
[6 empty] | 269.73 |  |  | 9497.59
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 14
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | ремонт сети освещения - 5м |  |  | 1подвал |  | 1225.22 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9497.59
| устройство решеток на подвальные окна |  |  |  | 16шт. | 12919.8
[6 empty] | 14145.02 |  |  | 9497.59
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 14
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9497.59
[6 empty] | 0 |  |  | 9497.59
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 73877.91
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 132567.19
ВСЕГО за год | [5 empty] | 206445.1
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по капитальному ремонту
Дома № 14 по ул. Красноармейская
2019 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
2019 год | [6 empty] | 2020 год
-322232.45 |  | 0 | 38402.85 |  | 0 |  | -283829.6
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 14 по ул. Красноармейская
2019 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.19. | [6 empty] | на 01.01.20.
138231.93 |  | 258941.78 | 247035.52 |  | 206445.1 |  | 178822.35