## Лист1
ЛЕНИНА 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | переподключение светильника уличного |  |  |  |  | 2791.31 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 15457.57
[6 empty] | 2791.31 |  |  | 15457.57
ЛЕНИНА 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | восст.электроснабжения по заявке |  |  | кв.66 |  | 157.5 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 15457.57
| ремонт электрощита |  |  | кв.66 |  | 556.91 | ревизия запорной арматуры | кв.54 | 415.27
| косметический ремонт |  | 5пд. 3/4 эт. |  | 6,5м2 | 973 | ремонт трубопровода теплоснабжения | подвал | 6024.12
| техобслуживание кровли |  |  |  |  | 680
[6 empty] | 2367.41 |  |  | 21896.96
ЛЕНИНА 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | восстановление электроснабжения по заявке кв.35 |  |  |  |  | 315 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 15457.57
[6 empty] | 315 |  |  | 15457.57
ЛЕНИНА 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 15457.57
[7 empty] | выявление протечки по заявке |  | 170
[7 empty] | ремонт трубопровода водоснабжения | кв.1 | 727.73
[6 empty] | 0 |  |  | 16355.3
ЛЕНИНА 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | м.ремонт входной двери |  |  | 3пд. |  | 373.38 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 15457.57
| ремонт электрощита |  |  | кв.54 |  | 613.07 | техобслуживание системы отопления |  | 247.3
[6 empty] | 986.45 |  |  | 15704.87
ЛЕНИНА 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | восстановление электроснабжения по заявке кв.20 |  |  |  |  | 157.5 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 15457.57
| восстановление электроснабжения по заявке кв 15 |  |  |  |  | 157.5
| ремонт электрощита |  |  | кв.20 |  | 2726.76
[6 empty] | 3041.76 |  |  | 15457.57
ЛЕНИНА 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | устройство козырьков над лоджиями |  |  |  | 91,8м2 | 150898.77 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 15457.57
| восстановление освещения |  |  | т/у |  | 552.84 | ремонт трубопровода отопления - подвал 1,5м |  | 1814.75
| ремонт электрощита |  |  | кв.64,65,66 |  | 738.07 | гидравл.испытания,промывка сист.отопления |  | 25198.17
[6 empty] | 152189.68 |  |  | 42470.49
ЛЕНИНА 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | ревизия электрощитов |  |  |  |  | 15279.7 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 15457.57
[6 empty] | 15279.7 |  |  | 15457.57
ЛЕНИНА 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | остекление |  |  |  | 0,8м2 | 1004.41 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 15457.57
[7 empty] | техобслуживание системы отопления |  | 302.3
[6 empty] | 1004.41 |  |  | 15759.87
ЛЕНИНА 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | ремонт электрощита |  |  | кв.14 |  | 716.28 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 15457.57
| ремонт пола |  |  |  | 0,5м | 672.06
| восстановление электроснабжения по заявке кв.66 |  |  |  |  | 157.5
[6 empty] | 1545.84 |  |  | 15457.57
ЛЕНИНА 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 15457.57
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.66 | 695.9
[6 empty] | 0 |  |  | 16153.47
ЛЕНИНА 9
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 15457.57
[6 empty] | 0 |  |  | 15457.57
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 179521.56
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 221086.38
ВСЕГО за год | [5 empty] | 400607.94
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 9 по пр. Ленина
2019 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.19 | [6 empty] | на 01.01.20
605193.59 |  | 421462.56 | 404927.11 |  | 400607.94 |  | 609512.76