## Лист1
СВИРСКАЯ 50
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | техобслуживание кровли |  |  |  |  | 4644.5 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 10684.91
[7 empty] | замена вентиля | кв.54 | 799.49
[6 empty] | 4644.5 |  |  | 11484.4
СВИРСКАЯ 50
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | техобслуживание кровли |  |  |  |  | 510 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 10684.91
[7 empty] | замена запорной арматуры |  | 376.46
[6 empty] | 510 |  |  | 11061.37
СВИРСКАЯ 50
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | восстановление электроснабжения по заявке кв.32 |  |  |  |  | 315 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 10684.91
| ремонт кровли - мелкий |  |  |  |  | 812.47 | ремонт системы отопления | кв.60 | 685.77
[6 empty] | 1127.47 |  |  | 11370.68
СВИРСКАЯ 50
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 10684.91
[7 empty] | м.ремонт трубопровода водоснабжения | кв.42 | 308.36
[7 empty] | установка канализ.труб - 2шт |  | 1884.2
[6 empty] | 0 |  |  | 12877.47
СВИРСКАЯ 50
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | ремонт водостоков |  |  |  | 0,6м | 1597.37 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 10684.91
| м.косметика |  |  | 4пд. |  | 283.06 | техобслуживание системы отопления |  | 340
[7 empty] | м.ремонт трубопровода водоснабжения | кв.12 | 455.77
[6 empty] | 1880.43 |  |  | 11480.68
СВИРСКАЯ 50
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | ремонт кирпичной кладки фасада |  |  |  | 8м2 | 49293.63 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 10684.91
| ремонт электрощита |  |  | кв.7 |  | 1056.36 | гидравл.испытания,промывка сист.отопления |  | 16877.66
[6 empty] | 50349.99 |  |  | 27562.57
СВИРСКАЯ 50
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | закрытие вентиляционных окон |  |  | кв.14 | 0,5м2 | 1084.33 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 10684.91
| ревизия электрощитов |  |  |  | 19шт | 11648.19
[6 empty] | 12732.52 |  |  | 10684.91
СВИРСКАЯ 50
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 10684.91
[7 empty] | водопровод для дворника |  | 847.97
[7 empty] | м.ремонт системы отопления | кв.8 | 249.54
[6 empty] | 0 |  |  | 11782.42
СВИРСКАЯ 50
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 10684.91
[7 empty] | техобслуживание системы отопления |  | 151.2
[7 empty] | ремонт системы отопления | кв.8 | 718.61
[7 empty] | м.ремонт системы отопления | кв.27 | 262.3
[6 empty] | 0 |  |  | 11817.02
СВИРСКАЯ 50
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | замена стекла в стеклопакете |  |  |  | 1м2 | 1255.52 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 10684.91
[7 empty] | водопровод для дворника | 1пд. | 428.32
[6 empty] | 1255.52 |  |  | 11113.23
СВИРСКАЯ 50
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 10684.91
[7 empty] | ремонт системы отопления - пром.радиат. | кв.2 | 2307.36
[6 empty] | 0 |  |  | 12992.27
СВИРСКАЯ 50
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 10684.91
[6 empty] | 0 |  |  | 10684.91
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 72500.43
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 154911.93
ВСЕГО за год | [5 empty] | 227412.36
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 50 по ул. Свирская
2019 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.2019 г. | [6 empty] | на 01.01.2020 г.
-216512.32 |  | 317249.47 | 318435.3 |  | 227412.36 |  | -125489.38