## Лист1
ВОЛКОВА 35
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
январь | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 15297.3
[6 empty] | прочистка общедомового фильтра системы ХВС | 1281.7
[6 empty] | установка запорной арматуры системы ХВС (1в) кв. 35 | 714.1
[6 empty] | замена запорной арм. в узле ХВС (1в), чистка общедом. фильтра подвал | 7518.05
[5 empty] | 0 |  | 24811.15
ВОЛКОВА 35
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
февр | замена светильника освещения кабины лифта |  |  | 1шт. | 2545.03 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 12526.05
| замена выключателей безопасности двери шахты лифта |  |  | 2шт. | 8318.16 | замена запорной арматуры системы ХВС (1в) кв. 4 | 1390.82
| демонтаж доводчика на входной двери |  |  |  | 434.35 | выявление причины протечки по заявке кв. 10 | 280
[5 empty] | 11297.54 |  | 14196.87
ВОЛКОВА 35
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
март | установка доводчика на входную дверь |  |  |  | 1261.3 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 12526.05
| заделка технологических отверстий с подвала по кв. 4 |  |  |  | 1504.78 | замена участка труб-да ХВС (0,8м), запорной арматуры (1в) подвал | 2283.8
| ремонт фасадных швов кв. 12 |  |  | 12м | 18462.68
| восстановление короба инженерных сетей |  |  | 2,88м2 | 2178.39
[5 empty] | 23407.15 |  | 14809.85
ВОЛКОВА 35
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
апрель | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 12526.05
[5 empty] | 0 |  | 12526.05
ВОЛКОВА 35
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
май | ревизия электросетей силовой, МОП, слаботочной |  |  |  | 6170 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 12526.05
| установка распред. коробки электросети освещения МОП подъезд |  |  |  | 662.64 | демонтаж расходомеров для поверки | 882.35
| ремонт стеклопакета в оконном блоке 9 этаж |  |  | 0,5м2 | 1071.5
[5 empty] | 7904.14 |  | 13408.4
ВОЛКОВА 35
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
июнь | ремонт короба инженерных сетей 1 этаж |  |  |  | 613.07 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 12526.05
[5 empty] | 613.07 |  | 12526.05
ВОЛКОВА 35
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
июль | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 12526.05
[6 empty] | мелкий ремонт трубопровода системы отопления кв.4 | 282.82
[6 empty] | установка монтажных катушек системы отопления в ТУ | 2943.3
[6 empty] | промывка,гидравлические испытания трубопр. отопления | 46243.57
[6 empty] | устранение протечки стояка трубопровода системы ХВС - кв. 14,18 | 1021.87
[5 empty] | 0 |  | 63017.61
ВОЛКОВА 35
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
август | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 12526.05
[5 empty] | 0 |  | 12526.05
ВОЛКОВА 35
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
сентяб | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 12526.05
[6 empty] | установка расходомеров (ПРЭМ) после ремонта в ТУ | 64737.08
[6 empty] | техобслуживание системы отопления | 280
[5 empty] | 0 |  | 77543.13
ВОЛКОВА 35
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
октябрь | ревизия электросетей силовой, МОП, слаботочной |  |  |  | 7404 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 12526.05
| восстановление электроснабжения кв. 8 |  |  |  | 1344.04
[5 empty] | 8748.04 |  | 12526.05
ВОЛКОВА 35
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
ноябрь | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 12526.05
[5 empty] | 0 |  | 12526.05
ВОЛКОВА 35
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
декабрь | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 12526.05
[6 empty] | промывка расходомеров ТУ (2шт.) | 5951.47
[5 empty] | 0 |  | 18477.52
текущий ремонт КЭЖФ |  |  |  |  | 51969.94
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. |  |  |  |  | 288894.78
ВСЕГО за год |  |  |  |  | 340864.72
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 35 по ул.Волкова
2024 год
остаток (+) | [5 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.24 г. | [5 empty] | на 01.01.25 г.
227466.67 |  | 344078.3 | 334561.55 | 340864.72 |  | 221163.5