## Лист1
ВОЛХОВСКАЯ 28
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
январь | ревизия ЩЭ кв. 38 |  |  |  | 500 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 14203.65
| крепление поручней 1 подъезд 3,4,5 этажи |  |  |  | 642.9
[5 empty] | 1142.9 |  | 14203.65
ВОЛХОВСКАЯ 28
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
февр | мелкий ремонт двери в подвал (сварка проушины) 2 подвал |  |  |  | 532.8 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11630.53
[5 empty] | 532.8 |  | 11630.53
ВОЛХОВСКАЯ 28
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
март | ревизия электросети освещения МОП 2 подъезд |  |  |  | 617 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11630.53
| ревизия электросетей силовой, МОП, слаботочной |  |  |  | 4936 | выявление причины протечки кв. 9,41 | 411
[5 empty] | 5553 |  | 12041.53
ВОЛХОВСКАЯ 28
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
апрель | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11630.53
[6 empty] | мелкий ремонт трубопровода отопления кв. 10 | 266.01
[5 empty] | 0 |  | 11896.54
ВОЛХОВСКАЯ 28
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
май | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11630.53
[6 empty] | демонтаж расходомеров для поверки | 882.35
[5 empty] | 0 |  | 12512.88
ВОЛХОВСКАЯ 28
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
июнь | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11630.53
[6 empty] | установка катушек (2шт.) на место расходомеров | 3696.3
[6 empty] | промывка,гидравлические испытания трубопр. отопления | 57852.75
[5 empty] | 0 |  | 73179.58
ВОЛХОВСКАЯ 28
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
июль | ревизия электросетей силовой, МОП, слаботочной |  |  |  | 4936 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11630.53
| ремонт фасадных швов кв.30,32,41,44,47 |  |  | 42,1м | 43573.5 | выявление неисправностей по заявке кв. 9 | 280
| ремонт фасадных швов кв.9,12 |  |  | 15м | 15525
[5 empty] | 64034.5 |  | 11910.53
ВОЛХОВСКАЯ 28
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
август | восстановление электропитания на эл. плиту кв. 46 |  |  |  | 617 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11630.53
| мелкий ремонт тамбурной двери 4 подъезд |  |  |  | 411
[5 empty] | 1028 |  | 11630.53
ВОЛХОВСКАЯ 28
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
сентяб | ремонт бетонной отмостки, установка ограждения |  |  | 35м2 | 80326.61 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11630.53
| ревизия ЩЭ кв. 27 |  |  |  | 617 | установка расходомеров (ПРЭМ) после ремонта в ТУ | 25208.33
| ремонт ЩЭ с установкой автомата 40А 1П кв.27 |  |  | 1шт. | 5728.54 | техобслуживание системы отопления | 280
| покраска входных дверей (26,46м2), стоек (9,44м2), ограждений (8м2) |  |  |  | 11465.21
| устройство ступеней к детской площадке |  |  |  | 3237.62
[5 empty] | 101374.98 |  | 37118.86
ВОЛХОВСКАЯ 28
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
октябрь | ремонт КЛ в ТУ |  |  |  | 479.12 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11630.53
| установка информационных табличек на входные двери в подъезды |  |  | 4шт. | 3934.14 | мелкий ремонт трубопровода ХВС кв. 36 | 743.11
[6 empty] | ремонт, замена участка труб-да канализации (2,5м) подвал | 6136.24
[5 empty] | 4413.26 |  | 18509.88
ВОЛХОВСКАЯ 28
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
ноябрь | выявление неисправности электроснабжения по заявке кв. 16 |  |  |  | 309 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11630.53
| ремонт козырька над входом в 4 подъезд |  |  |  | 1428.49 | выявление причины протечки 3 подъезд | 411
| мелкий ремонт кровли 3 подъезд |  |  | 1м2 | 961.17
| цементирование технологического отверстия с подвала кв. 14 |  |  |  | 264.23
| прочистка вентиляционного канала кв. 34 |  |  |  | 5213.92
[5 empty] | 8176.81 |  | 12041.53
ВОЛХОВСКАЯ 28
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
декабрь | ремонт ЩЭ с заменой автомата (40А 2П) кв. 9 |  |  | 1шт. | 6235.31 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11630.53
| ревизия ЩЭ, восстановление электроснабжения кв. 9 |  |  |  | 1344.04 | восстановление системы ХВС кв. 16 | 382.85
[5 empty] | 7579.35 |  | 12013.38
текущий ремонт КЭЖФ |  |  |  |  | 193835.6
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. |  |  |  |  | 238689.42
ВСЕГО за год |  |  |  |  | 432525.02
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 28 по ул. Волховская
2024 год
остаток (+) | [5 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.24 г. | [5 empty] | на 01.01.25 г.
-624555.88 |  | 319360.18 | 321071.51 | 432525.02 |  | -736009.39