## Лист1
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 9
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
январь | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 14246.43
[6 empty] | выявление неисправности по заявке кв. 5 | 258
[5 empty] | 0 |  | 14504.43
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 9
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
февр | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11665.56
[6 empty] | промывка расходомеров (2шт.) | 3776.46
[6 empty] | выявление неисправности по заявке кв. 43 | 280
[5 empty] | 0 |  | 15722.02
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 9
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
март | ревизия электросетей силовой, МОП, слаботочной |  |  |  | 5106.6 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11665.56
| выявление неисправности электроснабжения кв. 27 |  |  |  | 309 | замена запорной арматуры ХВС (1в), прочистка общедомового фильтра ХВС подвал
2419.61
[5 empty] | 5415.6 |  | 14085.17
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 9
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
апрель | восстановление освещения МОП подвал |  |  |  | 196.98 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11665.56
[5 empty] | 196.98 |  | 11665.56
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 9
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
май | замена светильника освещения МОП 1 подъезд тамбур |  |  | 1шт. | 2565.03 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11665.56
| мелкий ремонт кровли над кв. 35 |  |  | 0,5м2 | 461.22 | восстановление водоснабжения кв. 41 | 342.34
| ремонт участка стены у почтовых ящиков 2 подъезд |  |  |  | 3014.2 | демонтаж расходомеров для поверки | 882.35
[6 empty] | мелкий ремонт трубопровода ХВС 2 подвал | 822.29
[5 empty] | 6040.45 |  | 13712.54
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 9
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
июнь | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11665.56
[5 empty] | 0 |  | 11665.56
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 9
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
июль | ревизия электросетей силовой, МОП, слаботочной |  |  |  | 6170 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11665.56
| ремонт фасадных швов кв.22,23,24,25,28,43,46 |  |  | 41м | 42435 | установка монтажных катушек системы отопления в ТУ | 2943.3
[6 empty] | промывка,гидравлические испытания трубопр. отопления | 57293.89
[6 empty] | выявление причины протечки по заявке кв. 3 | 280
[6 empty] | выявление неисправностей по заявке кв. 5 | 560
[5 empty] | 48605 |  | 72742.75
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 9
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
август | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11665.56
[5 empty] | 0 |  | 11665.56
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 9
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
сентяб | покраска входных дверей, стоек козырьков |  |  | 26,46/9,44м2 | 9343.64 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11665.56
[6 empty] | установка расходомеров (ПРЭМ) после ремонта в ТУ | 18072.69
[6 empty] | выявление неисправности системы отопления по заявке кв. 27 | 280
[6 empty] | техобслуживание системы отопления | 280
[5 empty] | 9343.64 |  | 30298.25
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 9
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
октябрь | установка информационных табличек на входные двери в подъезды |  |  | 4шт. | 3934.14 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11665.56
| ремонт колпака над вентиляционной шахтой кв. 35 |  |  |  | 1512.2 | ревизия запорной арматуры системы ХВС кв. 40 | 792.82
[6 empty] | мелкий ремонт трубопровода системы отопления подвал | 792.82
[5 empty] | 5446.34 |  | 13251.2
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 9
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
ноябрь | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11665.56
[5 empty] | 0 |  | 11665.56
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 9
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
декабрь | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11665.56
[6 empty] | устранение протечки системы водоснабжения кв. 38 | 560
[5 empty] | 0 |  | 12225.56
текущий ремонт КЭЖФ |  |  |  |  | 75048.01
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. |  |  |  |  | 233204.16
ВСЕГО за год |  |  |  |  | 308252.17
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 9 по ул. Красноамейская
2024 год
остаток (+) | [5 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.24 г. | [5 empty] | на 01.01.25 г.
-330967.67 |  | 320488.2 | 316343.16 | 308252.17 |  | -322876.68