## Лист1
ЛЕНИНА 32
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
январь | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 15302.82
[6 empty] | выявление неисправности по заявке кв. 12,16 | 258
[6 empty] | восстановление системы отопления в подъезде, демонтаж регистров, установка радиаторов (2р), труб-да (3м) | 10693.16
[6 empty] | чистка расходомеров (2шт.) ТУ | 3776.46
[6 empty] | замена участка стояка труб-да канализации (1,8м) кв. 16 | 3949.1
[6 empty] | мелкий ремонт трубопровода системы канализации кв.16 | 667.77
[5 empty] | 0 |  | 34647.31
ЛЕНИНА 32
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
февр | восстановление электроснабжения кв. 9 |  |  |  | 1045.19 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 12530.57
| замена выключателей безопасности двери шахты лифта |  |  | 2шт. | 8318.16 | ремонт трубопровода системы отопления (1м) подъезд | 1108.24
[6 empty] | промывка расходомеров (2шт.) | 3776.46
[5 empty] | 9363.35 |  | 17415.27
ЛЕНИНА 32
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
март | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 12530.57
[5 empty] | 0 |  | 12530.57
ЛЕНИНА 32
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
апрель | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 12530.57
[6 empty] | мелкий ремонт трубопровода отопления подъезд | 264.76
[5 empty] | 0 |  | 12795.33
ЛЕНИНА 32
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
май | ревизия электросетей силовой, МОП, слаботочной |  |  |  | 4936 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 12530.57
| косметический ремонт (частичный) в машинном отделении |  |  |  | 7048.5 | прочистка общедомового фильтра ХВС | 1310.15
[6 empty] | демонтаж расходомеров для поверки | 882.35
[5 empty] | 11984.5 |  | 14723.07
ЛЕНИНА 32
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
июнь | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 12530.57
[6 empty] | установка катушек (2шт.) на место расходомеров | 3696.3
[5 empty] | 0 |  | 16226.87
ЛЕНИНА 32
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
июль | ремонт ЩЭ, восстановление электроснабжения кв. 11 |  |  |  | 1120.46 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 12530.57
| ремонт фасадных швов кв.33 |  |  | 6,2м | 6417 | выявление неисправности по заявке кв. 12 | 280
[6 empty] | установка КИП в ТУ (манометры 6шт., термометры 2шт., запорная арматура 6в, ПК 1шт., труб-да 1,6м) | 16901.77
[6 empty] | промывка,гидравлические испытания трубопр. отопления | 46243.57
[5 empty] | 7537.46 |  | 75955.91
ЛЕНИНА 32
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
август | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 12530.57
[6 empty] | выявление неисправности по заявке кв. 11 | 280
[6 empty] | выявление неисправности по заявке кв. 11 | 280
[6 empty] | ремонт тройника канализации на стояке (0,75м) кв. 11 | 2655.76
[6 empty] | мелкий ремонт трубопровода отопления кв.30 | 282.5
[5 empty] | 0 |  | 16028.83
ЛЕНИНА 32
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
сентяб | восстановление электроосвещения кв.7 |  |  |  | 309 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 12530.57
| замена выключателя в ЩЭ |  |  |  | 314.05 | установка расходомеров (ПРЭМ) после ремонта в ТУ | 28011.53
| ревизия электросетей силовой, МОП, слаботочной |  |  |  | 7404 | техобслуживание системы отопления | 280
[5 empty] | 8027.05 |  | 40822.1
ЛЕНИНА 32
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
октябрь | восстановление электроосвещения МОП |  |  |  | 309 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 12530.57
| ремонт пола 1 этаж у ящиков |  |  |  | 1112.18 | демонтаж расходомера, установка монтажной катушки системы отопления (1шт.) | 1981.78
замена труб-да канализации (2м), труб-да системы отопления (0,3м), установка воздухоотводчика (1шт.), запорной арматуры (2в), чердак
12354.07
[5 empty] | 1421.18 |  | 26866.42
ЛЕНИНА 32
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
ноябрь | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 12530.57
[6 empty] | устранение протечки системы водоснабжения кв. 26 | 560
[6 empty] | установка расходомера (ПРЭМ) после ремонта 1шт. | 48223.81
[6 empty] | промывка радиаторов (1р) кв. 20 | 2730.69
[6 empty] | выявление неисправности по заявке кв. 26 | 280
ремонт, замена участка трубопровода канализации (3м), ремонт труб-да ХВС (установка ремонтной обоймы) подвал
9152.86
[6 empty] | ремонт стояка трубопровода канализации кв. 19 | 1193.98
[5 empty] | 0 |  | 74671.91
ЛЕНИНА 32
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
декабрь | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 12530.57
[6 empty] | ремонт трубопровода канализации кв. 15 | 3465.43
[5 empty] | 0 |  | 15996
текущий ремонт КЭЖФ |  |  |  |  | 38333.54
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. |  |  |  |  | 358679.59
ВСЕГО за год |  |  |  |  | 397013.13
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 32 по пр. Ленина
2024 год
остаток (+) | [5 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.24 г. | [5 empty] | на 01.01.25 г.
96393.05 |  | 344202.62 | 327327.14 | 397013.13 |  | 26707.06