## Лист1
ЛЕНИНА 6
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
январь | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 10251.33
[5 empty] | 0 |  | 14027.79
ЛЕНИНА 6
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
февр | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 8394.21
[6 empty] | мелкий ремонт трубопровода системы ХВС кв. 23 | 280
[6 empty] | выявление неиправности по заявке кв. 23 | 280
[5 empty] | 0 |  | 8954.21
ЛЕНИНА 6
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
март | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 8394.21
[5 empty] | 0 |  | 8394.21
ЛЕНИНА 6
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
апрель | ревизия электросетей силовой, МОП, слаботочной |  |  |  | 4936 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 8394.21
| мелкий ремонт штукатурки цоколя |  |  |  | 549.49
[5 empty] | 5485.49 |  | 8394.21
ЛЕНИНА 6
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
май | ремонт водосточных труб |  |  | 2м | 2178.29 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 8394.21
[6 empty] | выявление неисправности по заявке кв.23 | 280
[6 empty] | демонтаж расходомеров для поверки | 882.35
[5 empty] | 2178.29 |  | 9556.56
ЛЕНИНА 6
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
июнь | восстановление электроосвещения МОП |  |  |  | 309 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 8394.21
замена полотенцесушителя, замена участка труб-да отопления (5м), с подвала до кв. 14
16579.94
[6 empty] | установка КИП в ТУ (манометры 6шт., термометры 2шт., зап. арм. 6в, ПК 1шт., труб-да 1,3м, инфор. табл. 1шт.) | 19252.35
[5 empty] | 309 |  | 44226.5
ЛЕНИНА 6
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
июль | ревизия электросетей силовой, МОП, слаботочной |  |  |  | 3702 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 8394.21
[6 empty] | промывка,гидравлические испытания трубопр. отопления | 45686.99
[5 empty] | 3702 |  | 54081.2
ЛЕНИНА 6
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
август | установка светильника освещения МОП 2 подъезд тамбур |  |  | 1шт. | 4739.85 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 8394.21
[5 empty] | 4739.85 |  | 8394.21
ЛЕНИНА 6
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
сентяб | восстановление электроснабжения кв. 34 |  |  |  | 309 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 8394.21
[6 empty] | установка расходомеров (ПРЭМ) после ремонта в ТУ | 29487.53
[6 empty] | техобслуживание системы отопления | 280
[5 empty] | 309 |  | 38161.74
ЛЕНИНА 6
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
октябрь | прочистка вентиляционных каналов кв. 6 |  |  | 17м | 2954.13 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 8394.21
[5 empty] | 2954.13 |  | 8394.21
ЛЕНИНА 6
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
ноябрь | ремонт двери в подвал 1 подъезд |  |  |  | 2275.16 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 8394.21
[6 empty] | промывка трубопровода канализации | 4405.12
[6 empty] | замена запорной арматуры системы ХВС (1в) кв. 5 | 1299.06
[5 empty] | 2275.16 |  | 14098.39
ЛЕНИНА 6
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
декабрь | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 8394.21
[5 empty] | 0 |  | 8394.21
текущий ремонт КЭЖФ |  |  |  |  | 21952.92
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. |  |  |  |  | 225077.44
ВСЕГО за год |  |  |  |  | 247030.36
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 6 по пр. Ленина
2024 год
остаток (+) | [5 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.24 г. | [5 empty] | на 01.01.25 г.
-738363.21 |  | 230106.72 | 216657.61 | 247030.36 |  | -768735.96