## Лист1
САДОВАЯ 33
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
январь | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 9091.44
[5 empty] | 0 |  | 9091.44
САДОВАЯ 33
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
февр | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 7444.44
[6 empty] | демонтаж КИП (манометров) (5шт.) | 722.72
[5 empty] | 0 |  | 8167.16
САДОВАЯ 33
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
март | восстановление электроосвещения МОП 2 подъезд |  |  |  | 309 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 7444.44
[6 empty] | выявление неисправности по заявке кв. 16 | 280
[6 empty] | выявление неисправности по заявке кв. 16 | 280
[5 empty] | 309 |  | 8004.44
САДОВАЯ 33
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
апрель | прокладка труб вентиляции на чердаке |  |  | 70м | 70133.18 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 7444.44
| восстановление электроосвещения чердак |  |  |  | 1234 | устранение протечки системы водоснабжения кв. 21 | 560
[5 empty] | 71367.18 |  | 8004.44
САДОВАЯ 33
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
май | ревизия электросетей силовой, МОП, слаботочной |  |  |  | 3702 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 7444.44
[6 empty] | демонтаж расходомеров для поверки | 882.35
[5 empty] | 3702 |  | 8326.79
САДОВАЯ 33
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
июнь | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 7444.44
[6 empty] | установка катушек (2шт.) на место расходомеров | 3696.3
[5 empty] | 0 |  | 11140.74
САДОВАЯ 33
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
июль | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 7444.44
[6 empty] | установка КИП в ТУ (манометры 6шт., термометры 2шт., запорная арматура 6в, ПК 1шт., труб-да 1,6м) | 16901.77
[6 empty] | выявление неисправности системы ХВС по заявке кв. 21 | 560
[5 empty] | 0 |  | 24906.21
САДОВАЯ 33
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
август | ремонт двери ГРЩ |  |  |  | 1163.59 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 7444.44
| восстановление электроосвещения МОП подъезды |  |  |  | 309 | промывка,гидравлические испытания трубопр. отопления | 42505.17
[5 empty] | 1472.59 |  | 49949.61
САДОВАЯ 33
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
сентяб | замена покрытия на навесе над балконом кв. 9 |  |  | 2м2 | 4606.94 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 7444.44
[6 empty] | установка расходомеров (ПРЭМ) после ремонта в ТУ | 26768.33
[6 empty] | техобслуживание системы отопления | 280
[5 empty] | 4606.94 |  | 34492.77
САДОВАЯ 33
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
октябрь | ремонт ГРЩ |  |  |  | 650.74 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 7444.44
| восстановление электроосвещения 2 подъезд подвал |  |  |  | 756.94 | выявление неисправностей по заявке кв. 17 | 280
| установка навеса над балконом кв. 21 |  |  |  | 60668.31
[5 empty] | 62075.99 |  | 7724.44
САДОВАЯ 33
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
ноябрь | ревизия ЩЭ кв. 16 |  |  |  | 617 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 7444.44
| выявление неисправности электроснабжения по заявке кв. 19 |  |  |  | 309 | выявление причины протечки сверху по заявке кв. 16 | 560
[5 empty] | 926 |  | 8004.44
САДОВАЯ 33
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
декабрь | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 7444.44
[5 empty] | 0 |  | 7444.44
текущий ремонт КЭЖФ |  |  |  |  | 144459.7
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. |  |  |  |  | 185256.92
ВСЕГО за год |  |  |  |  | 329716.62
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 33 по ул. Садовая
2024 год
остаток (+) | [5 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.24 г. | [5 empty] | на 01.01.25 г.
42437.05 |  | 229050.44 | 124394.8 | 329716.62 |  | -162884.77