## Лист1
СОСНОВАЯ 5
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
январь | утепление продуховых окон в подвале |  |  |  | 723.32 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 14956.81
[6 empty] | выявление причины протечки по заявке кв. 7 | 181
[6 empty] | ремонт трубопровода системы отопления кв. 7 | 831.27
[6 empty] | демонтаж ПУ системы отопления для поверки (2шт.), установка вставок | 3776.46
[6 empty] | ремонт трубопровода системы канализации (4,5м) кв. 18 чердак | 5489.49
[5 empty] | 723.32 |  | 25235.03
СОСНОВАЯ 5
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
февр | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 14014.26
[5 empty] | 0 |  | 14014.26
СОСНОВАЯ 5
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
март | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 14014.26
[6 empty] | промывка расходомеров (ПРЭМ) | 3776.46
[6 empty] | выявление неиспраности по заявке кв. 32 | 560
[5 empty] | 0 |  | 18350.72
СОСНОВАЯ 5
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
апрель | восстановление электроснабжения кв. 35 |  |  |  | 1045.19 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 14014.26
[6 empty] | устранение протечки радиатора отопления кв. 35 | 1558.02
[6 empty] | устранение протечки радиатора отопления кв. 39 | 560
[6 empty] | установка расходомеров ГВС после поверки | 20510.19
[6 empty] | устранение протечки системы водоснабжения кв. 21 | 880.5
[5 empty] | 1045.19 |  | 37522.97
СОСНОВАЯ 5
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
май | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 14014.26
[5 empty] | 0 |  | 14014.26
СОСНОВАЯ 5
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
июнь | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 14014.26
[6 empty] | промывка,гидравлические испытания трубопр. отопления | 33031.29
[6 empty] | техобслуживание системы ГВС | 186.67
[6 empty] | устранение протечки системы ГВС кв.24 | 721.85
[6 empty] | устранение протечки системы ГВС кв.24 | 721.85
[5 empty] | 0 |  | 48675.92
СОСНОВАЯ 5
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
июль | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 14014.26
[6 empty] | выявление неисправности по заявке кв. 12 | 280
[6 empty] | ремонт трубопровода ГВС, установка хомута подвал | 1070.63
[5 empty] | 0 |  | 15364.89
СОСНОВАЯ 5
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
август | заделка техн. отвер. у канализационной трубы кв. 33 |  |  |  | 695.64 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 14014.26
[6 empty] | выявление неисправности по заявке кв. 33 | 280
[6 empty] | замена участка стояка трубопровода канализации (3м) кв. 33 | 5864.76
[5 empty] | 695.64 |  | 20159.02
СОСНОВАЯ 5
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
сентяб | утепление продуховых окон подвала |  |  |  | 822 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 14014.26
[5 empty] | 822 |  | 14014.26
СОСНОВАЯ 5
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
октябрь | прочистка вентиляционных каналов кв. 39 |  |  |  | 868.92 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 14014.26
[6 empty] | устранение протечки системы водоснабжения кв. 13 | 560
[5 empty] | 868.92 |  | 14574.26
СОСНОВАЯ 5
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
ноябрь | ревизия освещения МОП |  |  |  | 617 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 14014.26
| герметизация между вентшахтой и перегородкой в кухне кв. 39 |  |  |  | 1212.79
| ремонт (прокладка) вентиляционных каналов над кв. 39 |  |  | 4м | 6155.9
[5 empty] | 7985.69 |  | 14014.26
СОСНОВАЯ 5
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
декабрь | заделка технологического отверстия у трубопровода кв. 29 |  |  |  | 411 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 14014.26
[6 empty] | выявление причины протечки по заявке кв. 25 | 560
[6 empty] | выявление причины протечки по заявке кв. 18 | 411
[6 empty] | замена участка стояка трубопровода ХВС (5м) кв. 25 | 14783.71
[5 empty] | 411 |  | 29768.97
текущий ремонт КЭЖФ |  |  |  |  | 12551.76
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. |  |  |  |  | 265708.82
ВСЕГО за год |  |  |  |  | 278260.58
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома №5 по ул. Сосновая
2024 год
остаток (+) | [5 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.24 г. | [5 empty] | на 01.01.25 г.
143415.84 |  | 384958.36 | 350479.76 | 278260.58 |  | 215635.02